嘉義市立大業國民中學

防災會議

會議資料

壹、時間：111年9月19日星期一上午10時00分

貳、地點：三樓第二會議室

參、主席：陳明君  校長  　　　  記錄：蔡宗憲

肆、出席人員：如簽到表

伍、業務報告：

一、生教組報告：

1、9/20(二)防災預演及9/21(三)防災演練，請各位導師帶著安全帽進行

演練，謝謝各位導師的配合。

2、防災演練學生逃生路線建議圖如下：

(1)101-104建議從中央樓梯下樓，走學務處前走廊到操場。

(2)201-204建議從東側樓梯下樓，走學務處後走道到操場。

(3)301-304建議從西側樓梯下樓，走廁所前走廊到操場。

二、事務組報告：

嘉義市立大業國民中學111年度下半年自衛消防編組

111年下半年自衛消防編組訓練實施計畫

一、依據：消防法第13條暨同法施行細則第13條至第16條。

二、目的：為落實防火管理機制，確保火災、地震及其他災害發生時本校師生之生命安全，減少災害損失。

三、日期：111年9月21日上午7時30至11時30分實施。

四、地點：各實地操演場地。

五、指導單位：嘉義市政府消防局。

六、訓練對象：本校行政教職員工。

七、訓練課程內容如下：

| 時間 | 課程名稱 | 訓練對象 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0730-1130 | 防災避難綜合演練 | 本校行政教職員工 |  |
| 備註： 一、課程可由各校依實際需求自行調整安排適當內容。 |

八、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。

附件1

嘉義市立大業國民中學自衛消防隊編組表

| 自衛消防隊長 | 陳明君 | 指揮、命令及監督自衛消防編組。 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 (防火管理人) | 李卓翰 | 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| 班別 | 成員 | 任務 |
| 通報班 | 班長 簡意文 成員 凃文俊 李美蓮 林佳一 吳登坤 王學謙 馬永恆 | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在嘉義市大業街57號(大業國中)附近有火災發生。報案人電話：2223082 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 電力公司：台灣電力公司1911 校長：0918573833 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 「這裡是辦公室，現在在1 樓發生火災！滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。各位學生及同仁請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。請絕對不要搭乘電梯」。 |
| 滅火班 | 班長 李卓翰 成員 蔡宗憲 張芬瑛 葉建廷 溫朝貴 邱上容許富評 | 1.指揮成員展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 (拔安全插銷 (噴嘴對準火源 (用力壓握把 (按下起動開關 (連接延伸水帶 (打開消防栓放水 3.與消防隊連繫並協助之。 |
| 避難引導班 | 班長 陳怡靜 成員 文敏桂 蔡宗岳 楊永吉 邱琦琇 各級 導師 | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點 必要裝備 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室（或教室）、避難出口等之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機 ‧繩索。‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 |

| 安全防護班 | 班長 張明正 成員 蕭沛珊 張家菁 曾靜姮 盧秀娥胡旌揚張玉卿 | 1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3.電梯、電扶梯之緊急處置。 |
| --- | --- | --- |
| 救護班 | 班長 陳軍价 成員 林宜伶 謝季燕 林昆亨 吳佳蓉 | 1.緊急救護所之設置。 2.受傷人員之緊急處理。 3.與消防人員聯絡並提供資訊。 |

備註：日後如人員有異動者，以年度上下半年提報之自衛消防編組表為準。

嘉義市立大業國民中學自衛消防編組名冊

| 隊別 | 班別 | 編組職務 | 姓名 | 緊急聯絡電話 | 原屬部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隊長 | 指揮班 | 班長 | 陳明君 | 2223082*10 | 校長 |
| 副隊長 | 指揮班 | 副班長 | 李卓翰 | 2223082*21 | 總務主任 |
|  | 通報班 | 班長 | 簡意文 | 2223082*12 | 教學組長 |
|  |  | 班員 | 凃文俊 | 2223082*13 | 註冊組長 |
|  |  | 班員 | 李美蓮 | 2223082*14 | 設備組長 |
|  |  | 班員 | 林佳一 | 2223082*15 | 資訊組長 |
|  |  | 班員 | 吳登坤 | 2223082*55 | 數學教師 |
|  |  | 班員 | 王學謙 | 2223082*17 | 幹事 |
|  |  | 班員 | 馬永恆 | 2223082*27 | 游泳教練 |
|  | 滅火班 | 班長 | 李卓翰 | 2223082*21 | 學務主任 |
|  |  | 班員 | 蔡宗憲 | 2223082*24 | 生教組長 |
|  |  | 班員 | 張芬瑛 | 2223082*34 | 訓育組長 |
|  |  | 班員 | 葉建廷 | 2223082*33 | 體育組長 |
|  |  | 班員 | 溫朝貴 | 2223082*63 | 專任教師 |
|  |  | 班員 | 邱上容 | 2223082*63 | 專任教師 |
|  |  | 班員 | 許富評 | 2223082*28 | 幹事 |
|  | 避難引導班 | 班長 | 陳怡靜 | 2223082*51 | 輔導主任 |
|  |  | 班員 | 文敏桂 | 2223082*52 | 輔導組長 |
|  |  | 班員 | 蔡宗岳 | 2223082*53 | 資料組長 |
|  |  | 班員 | 楊永吉 | 2223082*55 | 輔導老師 |
|  |  | 班員 | 邱琦琇 | 2223082*14 | 會計主任 |
|  |  | 班員 | 陳美伶 | 2223082*64 | 九1導師 |
|  |  | 班員 | 盧素靖 | 2223082*64 | 九2導師 |
|  |  | 班員 | 周怡伶 | 2223082*64 | 九3導師 |
|  |  | 班員 | 陳麗娟 | 2223082*64 | 九4導師 |
|  |  | 班員 | 黃麟傑 | 2223082*63 | 八1導師 |
|  |  | 班員 | 吳靖涓 | 2223082*63 | 八2導師 |
|  |  | 班員 | 盧心雨 | 2223082*63 | 八3導師 |
|  |  | 班員 | 蔡瓊瑢 | 2223082*63 | 八4導師 |
|  |  | 班員 | 許芷芸 | 2223082*62 | 七1導師 |
|  |  | 班員 | 江芳菁 | 2223082*62 | 七2導師 |
|  |  | 班員 | 黃燕麗 | 2223082*62 | 七3導師 |
|  |  | 班員 | 黃于珊 | 2223082*62 | 七4導師 |
|  | 安全防護班 | 班長 | 張明正 | 2223082*31 | 總務主任 |
|  |  | 班員 | 蕭沛珊 | 2223082*33 | 文書組長 |
|  |  | 班員 | 張家菁 | 2223082*32 | 事務組長 |
|  |  | 班員 | 曾靜姮 | 2223082*34 | 出納組長 |
|  |  | 班員 | 盧秀娥 | 2223082*35 | 幹事 |
|  |  | 班員 | 胡旌揚 | 2223082*36 | 工友 |
|  |  | 班員 | 張玉卿 | 2223082*36 | 工友 |
|  | 救護班 | 班長 | 陳軍价 | 2223082*26 | 人事管理員 |
|  |  | 班員 | 林宜伶 | 2223082*29 | 護理師 |
|  |  | 班員 | 謝季燕 | 2223082*77 | 午餐秘書 |
|  |  | 班員 | 林昆亨 | 2223082*42 | 實驗中心執行秘書 |
|  |  | 班員 | 吳佳蓉 | 2223082*66 | 圖書館 閱讀老師 |

陸、臨時動議：

柒、散會：