**3-4.學校成立校舍安全檢核小組**一、**校舍安全檢核小組**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職　稱 | 姓　名 | 職　務 | 工　　　　　作　　　　　分　　　　　配 |
| 校 　長 | 查顯良 | 總召集人 | 負責督導整體安全檢查執行工作總指揮。 |
| 總務主任 | 陳信劭 | 執行秘書 | 召集小組成員於災害發生後執行安全檢查工作。 |
| 事務組長 | 徐慧珊 | 總幹事 | 負責校舍檢查及協助安全檢查時各類表冊之紀錄彙整及  各棟教學大樓外觀、伸縮縫及樑柱之安全檢查。 |
| 教務主任 | 吳宗憙 | 副召集人 | 彙整教務處工作及協助安檢執行工作稽核提供意見。  協助監督教學大樓外觀、伸縮縫及樑柱之安全檢查。 |
| 學務主任 | 林紫菁 | 副召集人 | 彙整學務處工作及協助安檢執行工作稽核提供意見  協助全校師生進行緊急避難引導。 |
| 輔導主任 | 陳招蓉 | 副召集人 | 彙整輔導處工作及協助安檢執行工作稽核提供意見  協助監督棟教學大樓外觀、伸縮縫及樑柱之安全檢查。 |
| 會計主任 | 黃子紜 | 副召集人 | 辦理災害經費撥付業務及工程監驗、稽核業務。 |
| 設備組長 | 黃秀慧 | 組 員 | 負責各類教學設施及圖書館設備之檢查。 |
| 體育組長 | 黃健奇 | 組 員 | 負責體育器材室及游藝館設備之檢查。 |
| 出納組長 | 蔡梅燕 | 組 員 | 編列總務處災害經費並協助監督會驗付款 |
| 人事主任 | 龔永儀 | 組 員 | 參與校務發展規劃並稽核安檢行政工作之運作 |
| 午餐祕書 | 蔡育穗 | 組 員 | 午餐廚房之安全初步檢查。 |
| 學年主任 | 黃淑萍 | 組 員 | 負責低年級教室設備安全檢查及災害統計彙整。 |
| 學年主任 | 朱韻儒 | 組 員 | 負責中年級教室設備安全檢查及災害統計彙整。 |
| 學年主任 | 邱添丁 | 組 員 | 負責年級教室設備安全檢查及災害統計彙整。 |
| 家長代表 | 黃意欽 | 組 員 | 協助監督並參與提供校務校舍安全檢查之意見。 |
| 水電技工 | 賴哲平 | 組 員 | 負責全校消防設備安全檢查。 |

**二、建築物現況資料表**

| **建築物名稱** | | | 後棟A | | | **總棟數－編號** | | 1－3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本資料** | **填表日期** | | 112年8月29日 | | | **填表人** | | 江福生 | |
| **避難場所** | | V否　□是，類別： | | | **建造年代** | | 民國78年 | |
| **建築設計圖** | | □無　■有，放置地點：總務處 | | | **地面樓層數** | | 3樓 | |
| **增建** | | ■無　□有，增建項目： | | | **地下樓層數** | | 1　　樓 | |
| **安全檢查表** | | □無　■有，檢核日期：112年8月26日 | | | | | | |
| **補強工程** | | □無　■有，補強日期：105年5月27日（驗收合格日） | | | | | | |
| **構造形式** | | □磚構造　□木構造　□鋼構造（SC）　■鋼筋混凝土構造（RC）  □鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC）　□其他： | | | | | | |
| **平時用途**  **（可複選）** | | ■教室　■辦公室　■會議室　□健康中心　■盥洗室（含廁所）  □寢室　□觀察室　□圖書室　□活動中心　□教保準備室  □廚房　□配膳室　□檔案室　□演藝廳　　□生態教學園區  □餐廳　□水療室　□游泳池　□練琴室　　□專業資源中心  □牙科　□室內活動室　□室內遊戲空間　□室內儲藏空間  □機房　□資源回收區　□室外活動空間　□室外儲藏空間  □實習工場，類別：  □專科教室，類別：  □專業團隊教室，類別：  □防災空間/教室，類別：  □實驗室　□其他： | | | | | | |
| **避難設施或 設備**  **（可複選）** | | ■救援平臺（4個）　□救助袋（　　個）　■緩降機（4具）  □避難滑梯（　　座）　■免電力自走式避難梯（2座）  □無障礙斜坡道（　　座）　□其他： | | | | | | |
| **空間總數** | | 34間 | **一般廁所** | 6間 | | **樓梯總數** | | 2座 |
| **容納人數** | | 400人 | **無障礙廁所** | 0間 | | **電梯總數** | | 0座 |
| **現況調查** | **梁柱裂縫**  **或滲水** | | ■無　□有 | **沉陷或傾斜** | ■無　□有 | | | | |
| **梁柱鋼筋裸露鏽蝕** | | ■無　□有 | **走廊柱/牆位** | □走廊外側無柱　■走廊外側有柱  □走廊外側無牆　□走廊外側有牆 | | | | |
| **與鄰棟間距（公分）** | | □小於7公分乘上樓層數  ■大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上 | | | | | | |
| **備註** | |  | | | | | | |
| **照片** | **正面** | （能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性）  IMG_5890 | | | | | | | |
| **側面** | IMG_5892 | | | | | | | |
| **平面配置圖** | **地下**  **一樓** | IMG_5899 | | | | | | | |
| **一樓** | IMG_5901 | | | | | | | |
| **二樓** | IMG_5902 | | | | | | | |
| **地面三樓** | IMG_5902 | | | | | | | |

| **建築物名稱** | | | 前棟B | | | **總棟數－編號** | | 2－3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本資料** | **填表日期** | | 112年8月29日 | | | **填表人** | | 江福生 | |
| **避難場所** | | V否　□是，類別： | | | **建造年代** | | 民國78年 | |
| **建築設計圖** | | □無　■有，放置地點：總務處 | | | **地面樓層數** | | 3樓 | |
| **增建** | | ■無　□有，增建項目： | | | **地下樓層數** | | 1　　樓 | |
| **安全檢查表** | | □無　■有，檢核日期：112年8月26日 | | | | | | |
| **補強工程** | | □無　■有，補強日期：108年1月21日（驗收合格日） | | | | | | |
| **構造形式** | | □磚構造　□木構造　□鋼構造（SC）　■鋼筋混凝土構造（RC）  □鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC）　□其他： | | | | | | |
| **平時用途**  **（可複選）** | | ■教室　■辦公室　■會議室　□健康中心　■盥洗室（含廁所）  □寢室　□觀察室　□圖書室　□活動中心　□教保準備室  □廚房　□配膳室　□檔案室　□演藝廳　　□生態教學園區  □餐廳　□水療室　□游泳池　□練琴室　　□專業資源中心  □牙科　□室內活動室　□室內遊戲空間　□室內儲藏空間  □機房　□資源回收區　□室外活動空間　□室外儲藏空間  □實習工場，類別：  □專科教室，類別：  □專業團隊教室，類別：  □防災空間/教室，類別：  □實驗室　□其他： | | | | | | |
| **避難設施或 設備**  **（可複選）** | | ■救援平臺（4個）　□救助袋（　　個）　■緩降機（4具）  □避難滑梯（　　座）　■免電力自走式避難梯（2座）  □無障礙斜坡道（　　座）　□其他： | | | | | | |
| **空間總數** | | 36間 | **一般廁所** | 6間 | | **樓梯總數** | | 2座 |
| **容納人數** | | 400人 | **無障礙廁所** | 0間 | | **電梯總數** | | 0座 |
| **現況調查** | **梁柱裂縫**  **或滲水** | | ■無　□有 | **沉陷或傾斜** | ■無　□有 | | | | |
| **梁柱鋼筋裸露鏽蝕** | | ■無　□有 | **走廊柱/牆位** | □走廊外側無柱　■走廊外側有柱  □走廊外側無牆　□走廊外側有牆 | | | | |
| **與鄰棟間距（公分）** | | □小於7公分乘上樓層數  ■大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上 | | | | | | |
| **備註** | |  | | | | | | |
| **照片** | **正面** | （能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性）  IMG_5893 | | | | | | | |
| **側面** | IMG_5894 | | | | | | | |
| **平面配置圖** | **地下**  **一樓** | IMG_5899 | | | | | | | |
| **一樓** | IMG_5901 | | | | | | | |
| **二樓** | IMG_5903 | | | | | | | |
| **地面三樓** | IMG_5903 | | | | | | | |

| **建築物名稱** | | | 至善樓 | | | **總棟數－編號** | | 3－3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本資料** | **填表日期** | | 112年8月29日 | | | **填表人** | | 江福生 | |
| **避難場所** | | V否　□是，類別： | | | **建造年代** | | 民國86年 | |
| **建築設計圖** | | □無　■有，放置地點：總務處 | | | **地面樓層數** | | 4樓 | |
| **增建** | | ■無　□有，增建項目： | | | **地下樓層數** | | 1　　樓 | |
| **安全檢查表** | | □無　■有，檢核日期：112年8月26日 | | | | | | |
| **補強工程** | | □無　■有，補強日期：112年7月4日（驗收合格日） | | | | | | |
| **構造形式** | | □磚構造　□木構造　□鋼構造（SC）　■鋼筋混凝土構造（RC）  □鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC）　□其他： | | | | | | |
| **平時用途**  **（可複選）** | | ■教室　■辦公室　□會議室　□健康中心　■盥洗室（含廁所）  □寢室　□觀察室　□圖書室　□活動中心　□教保準備室  □廚房　□配膳室　□檔案室　□演藝廳　　□生態教學園區  □餐廳　□水療室　□游泳池　□練琴室　　□專業資源中心  □牙科　□室內活動室　□室內遊戲空間　□室內儲藏空間  □機房　□資源回收區　□室外活動空間　□室外儲藏空間  □實習工場，類別：  □專科教室，類別：  □專業團隊教室，類別：  □防災空間/教室，類別：  □實驗室　□其他： | | | | | | |
| **避難設施或 設備**  **（可複選）** | | □救援平臺（4個）　□救助袋（　　個）　■緩降機（6具）  □避難滑梯（　　座）　■免電力自走式避難梯（4座）  □無障礙斜坡道（　　座）　□其他： | | | | | | |
| **空間總數** | | 31間 | **一般廁所** | 6間 | | **樓梯總數** | | 4座 |
| **容納人數** | | 700人 | **無障礙廁所** | 0間 | | **電梯總數** | | 2座 |
| **現況調查** | **梁柱裂縫**  **或滲水** | | ■無　□有 | **沉陷或傾斜** | ■無　□有 | | | | |
| **梁柱鋼筋裸露鏽蝕** | | ■無　□有 | **走廊柱/牆位** | □走廊外側無柱　■走廊外側有柱  □走廊外側無牆　□走廊外側有牆 | | | | |
| **與鄰棟間距（公分）** | | □小於7公分乘上樓層數  ■大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上 | | | | | | |
| **備註** | |  | | | | | | |
| **照片** | **正面** | （能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性）  IMG_5895 | | | | | | | |
| **側面** | IMG_5896 | | | | | | | |
| **平面配置圖** | **地下**  **一樓** | IMG_5905 | | | | | | | |
| **一樓** | IMG_5907 | | | | | | | |
| **二樓** | IMG_5908 | | | | | | | |
| **地面三樓** | IMG_5910 | | | | | | | |
|  | **地面四樓** | IMG_5913 | | | | | | | |

**表2.3　廚房現況資料表**

| **廚房位置** | | ■至善樓樓（位於1樓） | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填表日期** | | 112年8月26日 | | **填表人** | 江福生 |
| **面積（平方公尺）** | | 72 | | **建造年代** | 民國86年 |
| **管理人** | | 蔡育穗 | | **手機** | 0929268220 |
| **代理人** | | 林素如 | | **手機** | 0923157208 |
| **電力負荷** | | 220V　　　A，110V　　　A | | | |
| **通風設備** | | □自然通風　■窗及排風機　□密閉室冷氣　□吊扇　□其他： | | | |
| **採光照明** | | ■窗自然光　□日光燈　■LED燈　□省電燈管　□T5燈管  □其他： | | | |
| **消防系統** | | ■滅火器：乾粉滅火器X3（型式、數量）  ■火警自動警報系統　□手動警報系統　□其他： | | | |
| **是否有獨立電源總開關？** | | | □否　■是 | | |
| **出入口是否設緊急出口標示燈？** | | | □否　■是 | | |
| **是否有設緊急照明燈？** | | | □否　■是 | | |
| **照片** |  | | | | |
| **平面圖** | IMG_5907 | | | | |